附件

参数要求：

- 气体纯度要求：

- 高纯氦气纯度≥99.9995%或者更高；

- 高纯氩气纯度≥99.9995%或者更高。

- 钢瓶容量和规格要求：

- 氦气钢瓶容量为40L，瓶内气体压力不小于13.5MPa；

- 氩气钢瓶容量为40L，瓶内气体压力不小于12.5MPa。

- 钢瓶材料与标识要求：

- 钢瓶由高强度钢或铝合金制成，保证安全性和耐用性；瓶身有明确的标识，包括气体名称、纯度、钢瓶容量、工作压力、生产日期、检验日期等信息。

- 运输和存储要求：

- 钢瓶在运输和存储时需直立放置，并使用固定装置防止倾倒；运输时应遵守相关法规，确保安全；所有钢瓶需送至实验室存储间或者安装至使用设备上。

- 其他要求：

- 钢瓶需要定期检验，确保其安全性。