南通市疾控中心开发区分中心3楼功能区改造工程

竞争性磋商文件

采    购    人:南通市疾病预防控制中心

招标代理机构:南通城建工程项目管理有限公司

日       期 : 2024年8月14日

目      录

第一章  竞争性磋商采购邀请

第二章  磋商须知

第三章  采购合同条款及格式

第四章  项目需求

第五章  资格审查

第六章  磋商方法及标准(综合评分法)

第七章   竞争性磋商响应文件组成

竞争性磋商文件备案表

编制人： 日 期： 2024年 8月14日

采购人(盖章) 代表人(签字) 日 期： 2024年8月14日

招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字) 日 期：2024年8 月14日

第一章 竞争性磋商采购邀请

项目概况：南通市疾控中心开发区分中心3楼功能区改造工程的潜在供应商应在南通市疾病预防控制中心官网、南通市卫生健康委员会官网获取采购文件，并于2024年8月26日9点30分（北京时间））前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目名称：南通市疾控中心开发区分中心3楼功能区改造工程

2.采购方式：竞争性磋商

4.最高限价：最高限价为39.75万元，报价超过最高单价限价的为无效投标。

6.建设地点：中央路28-2南通疾控开发区分中心

7.施工需求：详见竞争性磋商文件。

8.工期要求：30日历天。具体开工日期以监理单位和发包人签发的书面开工通知为准。

9.标段划分：共一个标段。

10.本项目不接受联合体参与。

二、合格磋商供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）其他资格要求:

1.磋商供应商法定代表人开具的对本项目授权委托书及授权代表身份证证明：法定代表人参加项目磋商的，须提供法定代表人身份证明书原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被授权代表身份证原件。

2.申请人资质类别和等级：具有房屋建筑施工总承包叁级及以上资质(须在有效期内)或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内）；企业具备安全产生条件，并取得安全生产许可证；

3．拟派项目负责人要求：建筑工程专业贰级及以上注册建造师资质，同时具有安全生产考核合格证（B证）。

注：拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，并及时更新诚信库，否则不予认可。

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/”进入查询自行打印)，查询结果有效期须在自本项目公告发布之日起至本项目磋商投标截止日内有效。提供以上网页的磋商供应商单位企业信用的截图，未提供截图或失信的供应商资格审查均不予通过。

5.关于《政府采购法》第二十二条规定的声明函（按磋商文件第七章后附格式）；

注：以上未尽事宜详见第五章资格审查表，以上要求与资格审查表里不一致的以资格审查表内容为准。

- 三、获取采购文件

1.采购文件获取的时间：自公告发布之日至2024年8月26日9:30前

2.采购文件获取的地点、方式等:

“南通市疾病预防控制中心官网http://www.ntcdc.cn/”“南通市卫生健康委员会官网http://wjw.nantong.gov.cn/”自行下载；

- 四、响应文件提交

纸质响应文件接收截止及评审时间、地点：

时间：2024年8 月26 日9 时30分。逾期送达将作无效响应处理。

地点：南通市世纪大道18号恒隆国际A座801室

- 五、开启

时间：2024年8月26日9时30分（北京时间）

地点：南通市世纪大道18号恒隆国际A座801室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起10个日。

七、磋商保证金

本项目不收磋商保证金，采购文件中涉及保证金的事项，均按免收保证金执行，如投标供应商在本次招标过程中出现违法违规行为或中标后无正当理由不签订合同的，采购人将向相关行政部门通报给予处罚。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名  称：南通市疾病预防控制中心

联系人：郭天祥

联系方式：15006283567

2.代理机构信息

名 称：南通城建工程管理有限公司

地 址：南通市崇川区世纪大道18号兴业大厦801A室

联系人：顾莉玲

联系方式：0513-85502599/18912268177

南通市疾病预防控制中心

2024年8月14 日

第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1.适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4.参加磋商费用

4.1磋商响应供应商应承担其编制磋商文件以及递交磋商文件所涉及的一切费用，磋商文件每套售价300元，于递交标书时同时递交，否则磋商文件将不予接收。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日以电子文件形式（不具单位名称）发送至邮箱ntcjzb@126.com向采购人或代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在“南通市疾病预防控制中心官网http://www.ntcdc.cn/”“南通市卫生健康委员会官网http://wjw.nantong.gov.cn/”上发布，以书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7.磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由代理机构负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1.磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2.响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.磋商响应文件的内容：

- A.资格后审资料文件（一个密封包，含一正二副），（格式参见第七章）；

- B.技术磋商响应文件（一个密封包，含一正二副）（格式参见第七章）；

【特别提醒】以下技术磋商响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效磋商处理。

（1）“技术磋商响应文件”中所须提供的材料（具体详见第四章磋商方法及标准技术商务标的相关要求，所有材料须加盖磋商响应供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。

（2）各磋商响应供应商请根据技术商务标磋商办法的要求按顺序编制目录和页码范围。

（3）竞争性磋商响应函。

- C.商务报价磋商响应文件（一个密封包，含一正二副）；

（1）封面；

（2）磋商响应报价函（第一次）；

（3）已标价的工程量清单：投标总价、工程计价总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、综合单价调整表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价表及结算价表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目计价表；

（4）主要材料参考品牌表；

（5）报价（最终）一览表（现场填写）；

（6）响应供应商认为其他必要的材料。

4、磋商报价

4.1磋商响应供应商投标报价中包括但不限于完成项目需求的全部人工、材料、机械、脚手架、包装、仓储、运输、保险、措施费、规费、税金等的完成本项目所需的全部含税费用。

4.2本工程项目采用固定单价报价方式。

4.2.1供应商报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价格风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

4.2.2供应商在投标时应仔细核对图纸、清单，并依据国家、省、市现行规范、规程、文件等报价，若招标时工程量清单中项目特征描述不清或未完整，但为满足发包人和设计图纸的要求而必须完成的工作，工程结算时不再调整该子目的综合单价及措施费用，即发包人不为此类情形另外支付费用。

4.2.3本工程以投标截止日前28天为基准值，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，除一般的规费、税金可按照省级或行业建设主管部分或其授权的造价管理机构发布的规定实际征收及缴纳情况调整合同价款外，其余一律不作调整。

4.3.招标控制价编制依据

4.3.1按照由建设单位提供的图纸、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版、《江苏省安装工程计价定额》2014版、《江苏省建设工程费用定额》2014版；省、市现行有关计价文件编制。

4.3.2本工程实行工程量清单招标，采购人设定的最高限价为39.75万元 。供应商的投标报价高于最高限价的，作无效标处理。

4.3.3 招标控制价中，材料价格参照《南通建设工程造价信息》2024年第8期指导价，指导价缺项的材料市场询价。招标控制价中的人工工资已按江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于发布2024年上半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2024〕83号）文件调整。

4.3.4招标控制价征税方式采用增值税一般计税法。根据《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号文）。

4.3.5 不可竞争费用不得下浮，按以下费率计取（计算基础：A、分部分项工程费，B、措施项目费，C、其它项目费，D、为除税工程设备费）：

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 单独装饰（%） | 安装（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规 费 | 环境保护税 | A+B+C-D | / | / |
| 2 |  | 社会保障费 | A+B+C-D | 2.4 | 2.4 |
| 3 |  | 住房公积金 | A+B+C-D | 0.42 | 0.42 |
| 4 | 现场安 文明施工措施费 | 基本费费率 | A+B-D | 1.7 | 1.5 |
| 5 |  | 省级标化增加费 | A+B-D | / | / |
| 6 |  | 扬尘排污费 | A+B-D | 0.22 | 0.21 |
| 7 | 税 金 | 税 金 | 税前造价 | 9 | 9 |

注：现场安全文明施工措施费率为暂定，最终以南通市建设工程造价管理处核定为准。

4.4其它有关费率：详见工程量清单

4.5投标报价编制要求

4.5.1本工程投标报价应采用采购人提供的工程量清单固定单价报价。

4.5.2投标报价时，各类取费可参照招标控制价编制原则。规费、税金等不可竞争费用不得下浮。

4.5.3本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等均含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

4.5.4 投标单位在收到招标文件和工程量清单后应仔细核对，如有疑问请在收到文件后3天内提出，除招标答疑调整外，工程量清单量在投标报价时不得调整。

4.5.5工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工的情况，由中标单位承担所发生的费用，业主不再承担此类费用。

4.5.6其他未尽事宜在书面答疑中明确。

4.6标的物

详见项目需求。

4.7有关费用处理

- 本次采购磋商供应商的总报价应包括完成本次招标范围内全部工作内容所需的所有费用。

- 4.8其它费用处理

- 磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

- 4.9报价采用的货币

- 响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 4.9.1 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

- 5.项目需求响应方案

- 5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

- 5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

- 5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

- 三、响应文件的递交

- 1.响应文件的密封和标记

- 1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”字样。磋商供应商应将响应文件正本密封。

- 1.2密封的响应文件应：

- （1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

- （2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

- （3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

- 1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

- 2.响应文件开启时间

- 2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

- 2.2代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

- 3.迟交的响应文件

- 3.1代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

- 4.响应文件的修改和撤回

- 4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

- 4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

- 5.磋商响应有效期

- 5.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

- 5.2在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

- 四、磋商与评审

- 1.磋商仪式

- 1.1代理机构将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

- 2.磋商小组

- 2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

- 2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 3.磋商评审过程的保密与公正

- 3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

- 3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

- 4.评审过程的澄清、说明和更正

- 4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

- 5.对响应文件的初审

- 5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

- 符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

- 5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

- 所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 5.3招标文件未明列的无效标条款,不得作为否决投标、判定无效标的依据。投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为否定投标、无效标处理：

1.投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2.投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3.投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4.投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

5.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6.除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

7.组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

8.在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

9.联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

10.投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

11.同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

12.投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

13.投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

14.投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

15.未按招标文件要求提供投标保证金的；

16.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

17.明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

18.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

19.投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

20.投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

21.不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

22.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

23.施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

24.投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

- 5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

- 6.磋商程序及评审方法和标准

- 6.1磋商程序

- 6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

- 在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

- 6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

- 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

- 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

- 6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 6.2 评审方法和标准

- 6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

- 6.2.2评审标准

- 见本磋商文件第六章规定。

- 6.3采购活动终止的情况

- 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 五、成交

- 1、确定成交单位

- 1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由招标人现场抽签确定。

- 1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“南通市疾病预防控制中心官网http://www.ntcdc.cn/”“南通市卫生健康委员会官网http://wjw.nantong.gov.cn/”上发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

- 1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

- （1）提供虚假材料谋取成交的；

- （2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

- （3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- （4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

- （5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

- （6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

- （7）将采购合同转包；

- （8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

- 2.质疑处理

- 2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- （1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- （3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

- 2.2质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

- 2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

- 2.4质疑函应当包括下列内容：

- （1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

- （2）具体的质疑事项及明确的请求；

- （3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- （4）提起质疑的日期；

- （5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

- 2.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

- 2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

- 2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

- 2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

- 六、合同签订相关事项

- 1.签订合同

- 1.l成交供应商确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

- 1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

- 1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.履约保证金

2.1履约保证金：合同协议书签署前，中标人应向采购人提交中标价*10%的履约担保，担保的形式为转账、电汇、汇票、银行保函等，合同履行完毕，一个月内退还履约保证金。

七、招标代理服务费

被确认成交供应商须向采购代理机构支付服务费，本项目招标代理服务费收取人民币3000元，评委费按实结算由中标单位支付。

第三章  合同及履约保证

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后7日向采购人支付履约保证金，并于三十日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

附件1

合同协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就开南通市疾控中心开发区分中心3楼功能区改造工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.1工程名称：南通市疾控中心开发区分中心3楼功能区改造工程

1.2工程地点：中央路28-2南通疾控开发区分中心

1.3工程内容：工程量清单范围和施工图纸范围内全部内容。

1.4工程承包范围：同工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：2024年  月  日。计划竣工日期：2024年  月  日。工期总日历天数：30天。

三、质量标准

工程质量符合   合格   标准。

四、合同价格和支付方式

4.1合同价格为：

人民币（大写）                 (¥            元)；合同价款为固定单价。乙方应承担因物价变动、工资、税金和工程管理费用变动等因素而产生的风险，不得因该等变动提出任何调整价格的要求。费用包含包括完成项目需求的全部人工、材料、机械、脚手架、包装、仓储、运输、保险、措施费、规费、税金等的完成本项目所需的全部含税费用。

4.2支付方式

合同签订生效，工程竣工经发包人验收合格后支付合同总价的70%；结算审计结束后一周内付清款项（开具全额开票），其中审定价的3%转为缺陷责任金，待质保期满无任何质量问题后，一次性无息付清。每次付款前开具全额增值税专用发票。

承包人必须保证发包人支付的工程款项全部用于本工程的建设,确保农民工工资支付及时，如因承包人不按时支付民工工资产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等，均由承包人承担全部责任和赔偿，发包人暂停支付工程款，耽误的工期不顺延，剩余的工程款将优先支付承包人农民工工资。

4.3 履约担保

承包人提供的履约担保金额为合同价款的10%，       元。履约担保金形式：转账、电汇、汇票、银行保函等。

五、结算方式

- 5.1本工程为固定单价合同。数量按实结算，材料价格不因市场变化而变化。综合单价按首次报价*磋商下浮率(1-成交价/首次报价)*100%作为结算依据。

5.2工程变更及合同价款调整：

5.2.1承包人应严格按照本合同约定进行工程施工。未经发包人书面同意，承包人不得擅自对本合同约定的工程设计进行变更。发包人对承包人未经发包人书面确认的超过双方约定而增加的工程量和因非发包人原因造成返工的工作项目及工程量，不予计量。

5.2.2本合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按本招标文件招标控制价的计价方法提出，并按投标报价相对最高限价的下浮率下浮[承包人报价下浮率=（1-成交价/最高限价）×100%，下浮率的计算需扣除暂列金额等不可竞争费及其相应的规费和税金]。

5.2.3因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：总价措施项目费仍按投标时费率且不高于控制价费率进行调整；单价措施项目费发生关联变化时，按2014年江苏省计价定额规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2014年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

六、材料与设备

6.1承包人供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到发包人指定的检测机构进行施工前或施工后的检测，同时对材料数量、规格、质量由发包人现场工程师验收合格后方可进入施工现场使用。由发包人指定工程质量检测机构进行检测，检测费用包含在合同价中。

6.2发包人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。

6.3发包人对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与规范要求不符时，承包人应按发包人要求的时间运出施工场地。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

6.4承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。

七、双方职责

7.1发包人的责任和义务

7.1.1发包人联系人：           联系电话：

7.1.2 发包人应按本合同约定向承包人支付合同价款。

7.1.3开工前发包人应向承包人进行现场情况交底，提供施工场地，协助承包人办理施工人员进场施工的相关手续。

7.1.4发包人应向承包人介绍有关管理规定、注意事项及相关要求。

7.1.5发包人负责对工程施工进度和施工质量进行全过程监督、验收。

7.1.6发包人负责施工现场及周边环境的总体协调工作。

7.1.7其他发包人职责：         /   。

7.2承包人的责任和义务

7.2.1承包人联系人：           联系电话：

7.2.2承包人应遵守国家及地方政府关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定。

7.2.3承包人声明并确认已对与本合同工程范围相关的所有资料进行了充分研究，并已对施工现场进行了全面考察，因此在进行工程价格报价及编制施工方案时承包人对所有可能的影响因素予以了全面、充分的考虑。

7.2.4承包人应根据提升方案和国家的施工验收规范以及相关专业规程、规定进行施工，作好工程自检工作及施工原始记录的收集、整理工作，确保工程质量。

7.2.5承包人保证其所提供或使用的用于工程的材料、设备符合国家标准，如本合同约定的标准高于国家标准的，则应符合本合同约定的标准。承包人使用替代材料或设备的，须经发包人确认后并书面同意，该等替代材料或设备应不低于原材料或设备的功能、质量标准并应能够符合本工程的要求。

7.2.6承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。承包人应负责相关施工人员的人身安全，自行办理所属现场人员生命财产和机械设备的保险并支付保险费用。承包人在施工过程中造成工伤等事故或者侵犯他人人身或财产权益的，概由承包人负责。

7.2.7承包人应自行承担费用负责施工现场的垃圾清运，装修垃圾应集中堆放，及时外运。在竣工验收前所有的垃圾必须清理干净，方可验收。

7.2.9 承包人在工程竣工后须对装修区域整体做一次全面化的精细化保洁，方可交付发包方，否则验收不通过。

7.2.10施工用水、电相关费用由投标人自行承担。施工水源、电源与本项目物业管理单位对接并服从招标人及物业管理。

八、违约与赔偿

8.1发包人违约责任：

如发包人未照本合同规定支付款项时，应从最迟付款日的次日起，每日向承包人偿付逾期付款部分总值的千分之二的违约金。此项违约金额以逾期付款部分总值的百分之五为限度。

8.2承包人违约责任：

8.2.1如承包人未能如期竣工，则每逾期一日应向发包人支付违约金  500  元。工期延误超过  7  日的，发包人有权解除合同，在收到发包人的书面解除通知之日起  2  日内，承包人应无条件将人员、设备撤离施工现场，承包人已完成的装修工程成果无偿归发包人所有，同时承包人还应返还发包人已支付的全部合同价款并应向发包人支付合同总金额的  10  %作为违约金。

8.2.2发包人对承包人工程质量验收不合格（包括室内空气质量不合格）的，承包人应按下述规定进行返工修理、综合治理和赔付：

1、对工程质量不合格的部位，承包人应在发包人指定的期限内彻底返工修理，并承担返工所需的一切费用，因返工造成工程的延期交付按工期延误处理。

2、对室内空气质量不合格，承包人应在发包人指定的期限内进行综合治理，并承担治理所需的一切费用，因治理造成工程的延期交付按工期延误处理。

3、承包人未在发包人指定的期限内完成上述第1、2项规定的返工、治理工作，或者承包人经返工、治理后经发包人验收仍不合格的，发包人有权解除合同，承包人应无条件将人员、设备撤离施工现场，承包人已完成的装修工程成果无偿归属发包人所有，同时承包人还应返还发包人已支付的全部合同价款，向发包人支付合同总金额 10  %的违约金，并应赔偿发包人遭受的实际损失。

8.2.3承包人在施工中应严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。如因管理不善而导致发包人发生损失，承包人应赔偿发包人的实际损失。

8.2.4如承包人存在违反本合同约定的其他情形，承包人应在发包人指定的期限内更正，并应向发包人支付合同总金额的 10 %作为违约金；若承包人在发包人指定的期限内仍未更正且致使合同目的无法实现的，发包人有权解除合同，承包人应无条件将人员、设备撤离施工现场，承包人已完成的装修工程成果无偿归属发包人所有，同时承包人还应在收到发包人的书面解除通知之日起 30 日内返还发包人已支付全部价款并应赔偿发包人遭受的实际损失。

九、保密

没有对方事先书面同意，另一方不得将由对方或对方代表提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

十、不可抗力

10.1不可抗力是指不能预见、不能避免或不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害如火灾、洪水、台风、地震、爆炸、雷电等以及社会事件如战争、动乱、政府管制、国家政策的突然变动和罢工等。

10.2发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十四天内提供不可抗力的详情和有关证明文件送交对方。

10.3发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

10.4如不可抗力事件持续三十日时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

十一、其他

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2本合同共肆份，双方各执贰份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：

地  址：                               地  址：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                                账  号：

附件2

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对南通市疾控中心开发区分中心3楼功能区改造工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括本工程施工合同所包含的所有内容，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

1.根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

（3）装修工程为 2年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

（5）供热与供冷系统为 2  个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

（7）其他项目保修期限约定如下： 2   年

2.质量保修期从工程实际竣工验收通过并交付之日算起。

三、质量保修责任

3.1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

4.保修费用

4.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4.2 工程质量保修金为合同价的3%，保修费从工程质量保修金内扣除。

5.其他

5.1.双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）工程保修期内，承包人委托一名代表专职处理本工程的维修工作。

（2）本合同约定的质量保修金银行利率为0。

（3）承包人实施工程质量保修须遵守有关规定。

（4）因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担，发生的保修费用由发包人从保修金中抵扣。不足部分，由承包人承担。

5.2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                     承包人（公章）

法定代表人：                        法定代表人：

年    月    日

第四章  项目需求

请供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担,本项目不接受负偏差。

# 一、工程建设标准

（一）本工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

2、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013

3、《江苏省安装工程计价定额》2014年版

4、《江苏省建设工程费用定额》2014年版

5、《南通建设工程造价信息》2024年第8期

6、江苏省南通市与本工程造价相关的计价依据。

（二）本工程采用的技术规范

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

2、《工程测量规范》GB50026-93

3、《建筑安装工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013

4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

5、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ146-88

8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

9、《电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96)；

10、《建设工程文件归档整理规范》GB/50328-2001

11、设计文件中明确的有关技术标准、规定；

12、其它应执行的市政、道路、公共部位装修、工程施工、检测、验收的相关规范。

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，投标方应使系统的设计、施工及选用的设备/材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范及所采用版本的有关技术资料。

（三）本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免对发包人正常生产的影响。

2、工程的主要部位和特殊要求由发包人、设计人、监理人三方讨论后以书面形式通知承包人实施。

3、其余见设计院设计说明。

（四）其他要求说明

1、招标人推荐材料、设备品牌详见下表。

主要材料参考品牌表

| 序号 | 材料名称 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 装饰材料 |  |
| 1 | 木门 | 金迪、王力、TATA |
| 2 | 地砖、墙砖 | 新中源、斯米克、东鹏 |
| 3 | 门五金 | 步特、顶固、固特 |
| 4 | 地板 | 圣象、安信、大自然 |
| 5 | 乳胶漆(内墙) | 立邦、多乐士、华润 |
| 6 | 塑胶地板(同质透心耐用型） | 阿姆斯壮、洁福、得嘉 |
| 7 | 轻钢龙骨 | 龙牌、可耐福、拉法基 |
| 二、 | 安装材料 |  |
| 1 | 电线 | 百花、远东、江南 |
| 2 | 电线管 | 中财、三德、国财 |
| 4 | 插座、开关 | 西蒙、德力西、飞利浦 |
| 5 | 灯具 | 欧普、德力西、飞利浦 |
| 6 | 配电器 | 正泰、德力西、施耐德 |
| 三、 | 空调 | 格力、美的、海尔 |

2、材料要求：招标人未指定品牌范围的材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照国产中档及以上且符合国家标准的合格产品价格报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直到合格为止，由此引起的相关费用由承包人承担），施工时承包人需提供样品供发包人选择，涉及到的价格不再调整。

- 二、项目具体需求说明

详见上网附件（工程量清单）

第五章  资格审查

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 磋商响应供应商名称 | 磋商响应供应商名称与营业执照、资质证书一致；不一致的，有有效证明材料 |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 加盖磋商响应供应商公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。委托代理人有合法、有效的委托书（原件） |
|  |  | 资格审查文件格式 | 符合磋商文件要求并附有所有相应表格 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 磋商响应供应商法定代表人开具的对本项目授权委托书及授权代表身份证证明 | 法定代表人参加项目磋商的，须提供法定代表人身份证明书原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件。 |
|  |  | 具有独立订立合同的能力 | 证照核发部门颁发的营业执照。 |
|  |  | 企业资质类别等级 | 房屋建筑施工总承包叁级及以上资质(须在有效期内)或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（须在有效期内） |
|  |  | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全产生条件，并取得安全生产许可证。 |
|  |  | 拟派项目负责人 | 建筑工程专业贰级及以上注册建造师，并具备安全考核合格证书（B类证）。 ①有效的中华人民共和国建造师注册证书(注册在投标人单位) （凡建造师注册证书未发放到位的，可由省辖市建设（建筑）行政主管部门出具注册建造师执业证明）； ②有效的安全生产考核合格证（B证） 注：拟派项目负责人为二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，并及时更新诚信库，否则不予认可。 |
|  |  | 拟派授权委托人、项目负责人均为投标企业正式人员 | 投标企业与授权委托人、项目负责人双方签订的有效劳动合同书； |
|  |  | 拟派项目负责人（项目经理）无在建工程 | 必须满足下列条件： ①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； 2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 ②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 |
|  |  | 磋商供应商未被“信用中国列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 | 供应商需提供企业信用查询结果，（“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/”进入查询自行打印)，查询结果有效期须在自本项目公告发布之日起至本项目磋商投标截止日内有效。提供以上网页的磋商供应商单位企业信用的截图，未提供截图或失信的供应商资格审查均不予通过。 |
|  |  | 关于《政府采购法》第二十二条规定的声明函 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 上述条款号2.1.2资格评审标准的资料需提供复印件并加盖单位公章。 注：通过形式评审和资格审查的磋商响应供应商方可进入以下评审。 |  |  |  |

第六章  磋商方法及标准(综合评分法)

一、本项目开标顺序为：

评标流程：资格审查评审—商务技术标评审—报价标评审-确定中标候选人。

二、评标办法：本次评标采用综合评分法，具体评分办法如下：

磋商办法前附表

| 2.2.1 | 分值构成（100分） |  |  | 技术标70分，商务报价标30分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位的技术得分为各评委技术标得分之和的算术平均值。分值小数点后保留两位。 |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |  |
| 2.2.2技术标（70分） |  | 施工方案 （53分） |  | 1、总体概述：施工组织总体设计，施工方案及施工段划分。（8分） （评委根据各投标单位的方案横向比较，施工方案要点清晰明确、施工段划分合理的，得6-8（含）分；施工方案编写情况一般的，得3-5（含）分，施工方案及施工段划分合理性差的，得0-2（含）分） |  |
|  |  |  |  | 2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施（10分）； 工期进度计划安排是否符合招标文件要求，是否科学合理；工期保证体系及保证措施是否符合招标文件要求，是否完善、合理。优秀得7-10分，良好得3-6分，一般得0-2分，差不得分。 |  |
|  |  |  |  | 3、工艺及关键技术的方案（10分） 提供施工技术、工艺及工程项目的重点、难点及解决方案，解决方案优得7-10（含）分；工艺及难点解决方案一般，勉强满足工程需要得3-6（含）分；差得 0-2分；未提供施工技术、工艺及工程项目的重点、难点及解决方案的不得分。 |  |
|  |  |  |  | 4、材料质量的现场控制（10分） 评委根据投标人的“如何严控施工材料品质、对于采购人材料参数表，投标人拟如何进行采购管理、如何进行新型材料的推荐”等方案进行横向比较，编写完整合理的，得7-10（含）分；编写一般的，得3-6（含）分；编写差的，得0-2（含）分，编写差的不得分。） |  |
|  |  |  |  | 5、现场安全文明施工专项方案（15分）； 评委根据投标人的“如何严控施工安全、对于采购人现场条件，投标人拟如何进行现场管理、采取的安全文明施工措施”从人、机、料、法、环、测等方面编制方案进行横向比较，编写完整针对性强的，得10-15分（含）；方案良好，得4-9分（含），方案一般的，得0-3分（含），方案差的不得分。） |  |
|  |  | 企业业绩 （12分） |  | 投标企业2021年8月1日以来承担过类似装修项目案例，有一个得2分，此项最高得12分。 以上工程须提供中标通知书、合同、竣工验收证明，时间以竣工验收时间为准。 |  |
|  |  | 人员配备（2分） |  | 本项目拟派安全员1名，具备有效的安全员（C证）。 |  |
|  |  | 企业资信（3分） |  | 投标企业具备质量管理体系认证（1分） 投标企业具备环境管理体系认证（1分） 投标企业具备职业健康安全体系认证（1分） |  |
| 注：上述条款号2.2.2技术标的资料需提供复印件并加盖单位公章。上述需由供应商提供佐证材料，由供应商未提供而导致不利后果的，由供应商承担。材料弄虚作假的，应承担相应的法律责任。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 报价标 （30）分 |  |  | 磋商基准价 |  | 满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务报价响应得分为满分30分。 其它投标人报价得分统一按照以下公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30。 |

三、中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，推荐得分最高的供应商为中标供应商。如出现相同最高分，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，由采购人现场抽签确定中标供应商，评委会写出评标报告。

四、未尽事宜由评标委员会决定。

第七章   竞争性磋商响应文件组成

### 封面

竞争性磋商响应文件

资格证明材料包/技术包/报价包

（正本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

- 第一部分  资格证明材料内容

1. 法定代表人资格证明书原件及法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

2. 企业法人授权委托书原件及授权委托人身份证复印件（加盖公章）。

3. 有效的营业执照；

4. 有效的企业资质证书；

5. 有效的企业安全生产许可证；

6. 拟派项目负责人（建造师）资质证书；

7. 拟派项目负责人（建造师）安全生产考核证书；

8. 拟派授权委托人、项目负责人为投标企业正式人员（提供劳动合同）；

9. 拟派项目负责人（项目经理）无在建工程；

10.磋商供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

11.关于《政府采购法》第二十二条规定的声明函（格式参见第七章）；

12.响应供应商认为其他必要的材料。

- 1、法定代表人身份证明

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

磋商响应供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件（正反面）

- 2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地    址：

日    期：

注： 法定代表人的身份证复印件（正反面）

被委托授权人的身份证复印件（正反面）

3、关于《政府采购法》第二十二条规定的声明函

致：      采购人

我方在（项目名称及项目编号）的投标过程中，做如下承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此声明！

供应商（单位公章）：

法定代表人或委托受托人签字：

日 期：     年

4、项目负责人无在建工程承诺书

(采购人)：

我公司参加贵方的南通市疾控中心开发区分中心3楼功能区改造工程采购活动。现我公司慎重承诺：

拟派项目负责人(项目经理)         ，从现在开始至本工程投标文件截止时间未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。项目负责人无在建工程，且无已中标未开工的项目，如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程但不符合“项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。”的情况或有已中标未开工的项目，那么取消我方中标候选人资格，同时我方自愿放弃相应投标保证金。

投标申请人(盖公章)：

法定代表人(签字并盖章)：

日期：     年    月    日

第二部分  技术标主要内容

目录（包括但不限于以下内容）

- 1. “技术磋商响应文件”中所须提供的材料（具体详见第六章磋商方法及标准技术商务标的相关要求，所有材料须加盖磋商响应供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。

2.各磋商响应供应商请根据技术商务标磋商办法的要求按顺序编制目录和页码范围。

3、技术标其他格式自拟。

- 1、磋商响应函

致：采购人

根据贵方的号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                               邮 编：

电 话：                               传 真：

供应商开户行：                        账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：                   日 期：________年____月____日

- 第三部分  报价标文件

目   录

1、封面

2、磋商响应文件报价表（第一次）；

3、已标价的工程量清单：投标总价封面、投标总价扉页、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目计价表、发包人提供材料和工程设备一览表、承包人提供主要材料和工程设备一览表；

4、主要材料参考品牌表；

5、报价（最终）一览表（现场填写）；

6、响应供应商认为其他必要的材料。

1. 磋商响应文件投标函（第一次）

(一)根据已收到的工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币(大写)         （小写￥         ） 的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

(二) 本项目工期      日历天。我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工。

(三) 我方保证本工程质量达到        。

(四) 如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在磋商文件规定的期限内与贵方签订合同，并将按照磋商文件规定的时间、数额提交履约保证金。

(五) 贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

供应商(盖法人章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：       年       月      日

2.主要材料参考品牌表；

| 序号 | 材料名称 | 建议品牌 | 所投品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 装饰材料 |  |  |
| 1 | 木门 | 金迪、王力、TATA |  |
| 2 | 地砖、墙砖 | 新中源、斯米克、东鹏 |  |
| 3 | 门五金 | 步特、顶固、固特 |  |
| 4 | 地板 | 圣象、安信、大自然 |  |
| 5 | 乳胶漆(内墙) | 立邦、多乐士、华润 |  |
| 6 | 塑胶地板(同质透心耐用型） | 阿姆斯壮、洁福、得嘉 |  |
| 7 | 轻钢龙骨 | 龙牌、可耐福、拉法基 |  |
| 二、 | 安装材料 |  |  |
| 1 | 电线 | 百花、远东、江南 |  |
| 2 | 电线管 | 中财、三德、国财 |  |
| 4 | 插座、开关 | 西蒙、德力西、飞利浦 |  |
| 5 | 灯具 | 欧普、德力西、飞利浦 |  |
| 6 | 配电器 | 正泰、德力西、施耐德 |  |
| 三、 | 空调 | 格力、美的、海尔 |  |

备注：其他未罗列材料品牌及型号，以中标单位申报，招标人签批为准。

2.报价（最终）一览表

项目名称：

货币单位：元（人民币）

| 项目 | 报价 |  |
| --- | --- | --- |
| 响应报价 （包含所有内容，含增值税） | 小写 | 元 |
|  | 大写 | 元 |
| 工期 | 日历天 |  |

供应商(盖法人章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：       年       月      日

注：

1、以元为单位，保留小数点后两位。

2、最终报价表将在磋商现场填写，不得密封在竞争性磋商响应文件中，竞争性磋商响应文件密封提交时只需填写磋商报价函（此表请各响应商提前盖好公章带至磋商现场填写）。

3、响应单位的报价应包含完成磋商响应供应商按照磋商文件中采购项目服务要求规定的内容、责任范围进行报价。包含为完成本项目所必须的主要的或其他辅助工作的所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及招标文件要求的所有费用。同时投标人所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4、最终报价不得高于前一次报价，否则作无效报价处理。